Odpowiedzi:

Ad. 1 Tak, Zamawiający odłączy zbiornik i przewiezie go do drzwi wejściowych do budynku (bocznych lub głównych).

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza dostarczenie azotu medycznego.

Ad. 3 Tak, Zamawiający każdorazowo przygotuje nawierzchnię podjazdu do miejsca tankowania.